- 询价清单及技术、服务要求

一、采购清单、技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆故障探测仪 | 1. 低压脉冲、高压闪络、速度测量。 2．冲击高压：低于35KV电力电缆。 3．数据采样速率：80MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz。 4．测试距离：＞30Km。 5．读数分辨率：1m。 6．系统测试精度：小于50cm。 | 1 | 台 |

二、其他技术服务要求

1.设备安装

乙方必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。

2.测试和验收

设备安装完成后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

3.售后服务要求

1）除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少3年质量保证和免费上门保修服务。

2）保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3）响应时间：2小时内响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。